采购编号：XYJTJYCG【2019】008号

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

所辖9个小区77台电梯维护保养项目

询

价

公

告

中国·四川·泸州

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司 编制

2019年1月

目录

目录	1

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	4

一、供应商须知附表	4

二、其他	5

第三章 技术要求	7

第四章 询价回函	11

一、报价函	11

二、报价表	12

三、法定代表人授权书	13

四、供应商基本情况表	14

五、法律证明文件	15

六、承诺函	15

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	17

八、保证金退还申请书	18

九、询价保证金交款凭证	19

第五章  采购合同（草案）	20

## 第一章 询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对 泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

所辖9个小区77台电梯维护保养项目采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTJYCG【2019】008号。

2.采购项目名称：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司所辖9个小区77台电梯维护保养项目。

3.采购人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价530950元。

三、采购项目简介：

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司所负责9个小区77台电梯需要进行维护保养，维护保养期至2020年12月31日止。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在泸州市公共资源交易中心、泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有独立企业法人资格，必须具备主管部门颁发的电梯安装维修资质B级及以上。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、地点：

询价公告在泸州市公共资源交易中心、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，凡有意参加竞标者，请自行下载询价文件，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2019年1月30日10:00时（北京时间）。

九、递交响应文件方式、地点：本次采购接受现场递交。

现场递交文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

十、本询价公告在泸州市公共资源交易中心、泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布。

十一、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室）

十二、联系方式

采购人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

2019年1月24日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：530950元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：530950元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价书要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。报价保留0位。 |
| 6 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 3.报价保留0位小数。 |
| 7 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州市公共资源交易中心、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 8 | 询价保证金 | 金 额：人民币 1 万元整； 交款方式：转账（必须由申请人基本帐户转出）； 收款单位：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司； 开 户 行：泸州市商业银行营业部； 银行账号：2010900000205638； 截止时间：同递交响应文件截止时间（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）。 |
| 9 | 履约保证金 | 金额：成交金额的10%元。 交款方式：现金转账或银行保函（连带担保）、或采购人 认可的非融担保（连带担保）等国家认可的方式。 收款单位：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司； 开 户 行：泸州市商业银行营业部； 银行账号：2010900000205638； 截止时间：合同签订前。 |
| 10 | 询价文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 11 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司办公室领取成交通知书。 |
| 13 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：/。 联 系 人：/。 联系电话：0830-6522169。 联系地址：/。 邮政编码：/。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应 商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 14 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 15 | 服务期限 | 成交合同签订后至2020年12月31日止。 |
| 16 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份。 |

### 二、其他

（一）合同授予

1、中选人在接到采购人发出的《成交通知书》后10日内与采购人签订采购服务合同，所签合同不得对采购文件作实质性修改，否则由此给采购人造成损失的，中选人应承担赔偿责任。

2、成交通知书、采购文件、申请人的响应文件及采购评标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

3、中选人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中选人应承担相应赔偿责任。

## 第三章 技术要求

电梯维护保养内容按照国家规范要求，其半月、季度、半年、年度维保内容包括但不限于以下内容：

客梯半月保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 16 | 轿内显示、指令按钮检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 19 | 轿门运行状态检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 20 | 轿厢平层精度检查 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 21 | 层站召唤、层楼显示检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 22 | 层门地坎检查、清洁 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 23 | 层门自动关门装置检查 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 24 | 层门门锁自动复位检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 |
| 12 | 井道照明检查 | 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 27 | 底坑环境检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 28 | 底坑急停开关状态检查 |

客梯季度保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 22 | 层门地坎检查、清洁 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 23 | 层门自动关门装置检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 24 | 层门门锁自动复位检查 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 27 | 底坑环境清洁 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 28 | 底坑急停开关状态检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 29 | 减速机润滑油量检查、加油 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 30 | 制动衬检查、清洁 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 31 | 位置脉冲发生器检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 32 | 选层器动静触点检查、清洁 |
| 12 | 井道照明检查 | 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） |  |  |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |

客梯半年保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 29 | 减速机润滑油量检查、加油 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 30 | 制动衬检查、清洁 |
| 3 | 曳引机检查 | 31 | 位置脉冲发生器检查 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 32 | 选层器动静触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 12 | 井道照明检查 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓检查 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 43 | 曳引轮、导向轮轴承部检查 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 44 | 曳引轮槽检查 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） | 45 | 制动器上检测开关 |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 46 | 控制柜内各接线端子检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 47 | 控制柜各仪表检查 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部检查 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 49 | 曳引绳、补偿绳检查 |
| 22 | 层门地坎检查、清洁 | 50 | 曳引绳绳头组合检查 |
| 23 | 层门自动关门装置检查 | 51 | 限速器钢丝绳检查 |
| 24 | 层门门锁自动复位检查 | 52 | 层门、轿门门扇检查 |
| 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 | 53 | 对重缓冲距检查 |
| 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 | 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重结合处检查 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 55 | 上下极限开关检查 |
| 28 | 底坑急停开关状态检查 |  |  |

客梯年保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓检查 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 43 | 曳引轮、导向轮轴承部检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 44 | 曳引轮槽检查 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 45 | 制动器上检测开关 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 46 | 控制柜内各接线端子检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 47 | 控制柜各仪表检查 |
| 12 | 井道照明检查 | 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 49 | 曳引绳、补偿绳检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 50 | 曳引绳绳头组合检查 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 51 | 限速器钢丝绳检查 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 52 | 层门、轿门门扇检查 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） | 53 | 对重缓冲距检查 |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重结合处检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 55 | 上下极限开关检查 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 56 | 检查减速机润滑油 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 57 | 控制柜接触器，继电器触点检查 |
| 22 | 层门地坎检查、清洁 | 58 | 制动器铁芯（柱塞）检查、清洁、润滑 |
| 23 | 层门自动关门装置检查 | 59 | 制动器制动弹簧压缩量检查 |
| 24 | 层门门锁自动复位检查 | 60 | 导电回路绝缘性能测试检查 |
| 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 | 61 | 限速器安全钳联动试验 |
| 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 | 62 | 上行超速保护装置动作试验 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓检查 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓检查 |
| 28 | 底坑急停开关状态检查 | 64 | 轿厢和对重的导靴支架检查 |
| 29 | 减速机润滑油量检查、加油 | 65 | 轿厢和对重的导靴检查、清洁 |
| 30 | 制动衬检查、清洁 | 66 | 随行电缆检查 |
| 31 | 位置脉冲发生器检查 | 67 | 层门装置和地坎检查 |
| 32 | 选层器动静触点检查、清洁 | 68 | 轿厢称重装置检查 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 | 69 | 安全钳钳座检查 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 | 70 | 轿顶各安装螺栓检查 |
| 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 | 71 | 缓冲器检查 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  |  |

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.服务期限：成交后合同签订至2020年12月31日止。

8.本次询价，我方报价为（保留0位小数）：      元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月X

### 二、报价表

| 序号 | 小区名称 | 电梯 品牌 | 维保 到期时间 | 计划维保日期 |  | 层/门 | 是否 有机房 | 数量 （台） | 报价 元/台月 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划维保 到期日期 | 月份 数量 |  |  |  | 单价 |  |
| 1 | 黄舣六期 | 佳友 富士 | 2019.9.3 | 2020.12.31 | 16 | 17 | 有 | 8 |  |  |
| 2 | 龙腾苑 | 快意 | 2019.2.20 | 2020.12.31 | 23 | 18 | 有 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 19 | 有 | 4 |  |  |
| 3 | 佳兴茗苑 | 快意 | 2019.2.20 | 2020.12.31 | 23 | 32 | 有 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 31 | 有 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 4 | 有 | 2 |  |  |
| 4 | 蓝滨嘉苑 | 速捷 | 2019.9 | 2020.12.31 | 15 | 17 | 有 | 8 |  |  |
| 5 | 百子坊 | 柳州 富士 | 2019.9.8 | 2020.12.31 | 16 | 8 | 有 | 2 |  |  |
| 6 | 新桥小区 | 广东 铃木 | 2019.1.18 | 2020.12.31 | 23 | 22 | 有 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 30 | 有 | 4 |  |  |
| 7 | 区法院 | 东菀市 富士 | 2018.12.31 | 2020.12.31 | 23 | 7 | 有 | 1 |  |  |
| 8 | 梨子苑 | 德森克 | 2019.6.1 | 2020.12.31 | 19 | 26 | 有 | 20 |  |  |
| 9 | 廉租房七期 | 广州 铃木 | 2019.7.8 | 2020.12.31 | 18 | 17 | 有 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 18 | 有 | 4 |  |  |
| 10 | 合计： |  |  |  | 286 | 266 |  | 77 |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是验收总价格，其价格即为履行合同的固定综合价格。包括但不限于本项目人工费、现场踏勘费、设备、材料费、指导、风险费、保险、合理利润、增值税（提供增值税普通发票，税率为  %）等本项目所需全部费用。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

### 电梯安装维修资质B级及以上证书复印件（盖章）。

### 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具有独立企业法人资格，必须具备主管部门颁发的电梯安装维修资质B级及以上。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或授权代表签字：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

### 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

# 八、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：18180286070  郑先生

# 九、询价保证金交款凭证

询价保证金交款凭证（盖公章）。

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商提供，作为响应文件的一部分，同响应文件一起递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书及询价保证金交款凭证后才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：18180286070  郑先生

## 第五章  采购合同（草案）

合同登记编号：

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

所辖9个小区77台电梯维护保养合同

项目名称：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

所辖9个小区77台电梯维护保养

项目地点：泸州市江阳区

发 包 人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

承 包 人;

2019年    月    日

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司所辖9个小区77台电梯维护保养合同

甲方：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

乙方：

为确保电梯质量及延长电梯寿命，保障国家和人民生命财产安全，为此根据《合同法》《特种设备安全监察条例》以及国家、地方有关对电梯维护保养的技术规范及标准，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条  项目概况

1.项目名称：                                。

2.项目性质：安置房。

3.项目地点：                                 。

4.项目面积：                                 。

5.维保范围和内容：

第二条  合同价款

- 1.合同总价：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司所辖9个小区77台电梯维护保养总价款：人民币      元  （大写：       元）。具体明细详见下表。

| 序号 | 小区名称 | 电梯 品牌 | 维保 到期时间 | 计划维保日期 |  | 层/门 | 是否 有机房 | 数量 （台） | 报价 元/台月 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划维保 到期日期 | 月份 数量 |  |  |  | 单价 |  |
| 1 | 黄舣六期 | 佳友 富士 | 2019.9.3 | 2020.12.31 | 16 | 17 | 有 | 8 |  |  |
| 2 | 龙腾苑 | 快意 | 2019.2.20 | 2020.12.31 | 23 | 18 | 有 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 19 | 有 | 4 |  |  |
| 3 | 佳兴茗苑 | 快意 | 2019.2.20 | 2020.12.31 | 23 | 32 | 有 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 31 | 有 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 4 | 有 | 2 |  |  |
| 4 | 蓝滨嘉苑 | 速捷 | 2019.9 | 2020.12.31 | 15 | 17 | 有 | 8 |  |  |
| 5 | 百子坊 | 柳州 富士 | 2019.9.8 | 2020.12.31 | 16 | 8 | 有 | 2 |  |  |
| 6 | 新桥小区 | 广东 铃木 | 2019.1.18 | 2020.12.31 | 23 | 22 | 有 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 30 | 有 | 4 |  |  |
| 7 | 区法院 | 东菀市 富士 | 2018.12.31 | 2020.12.31 | 23 | 7 | 有 | 1 |  |  |
| 8 | 梨子苑 | 德森克 | 2019.6.1 | 2020.12.31 | 19 | 26 | 有 | 20 |  |  |
| 9 | 廉租房七期 | 广州 铃木 | 2019.7.8 | 2020.12.31 | 18 | 17 | 有 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 | 18 | 有 | 4 |  |  |
| 10 | 合计： |  |  |  | 286 | 266 |  | 77 |  |  |

2.合同形式：单价合同。

3.签订合同前，乙方须向甲方缴纳总合同价10%的履约保证金。

第三条  维保期限

- 1.该份合同维保合约期签订后至2020年12月31日止，双方中的任何一方欲终止此项服务，均应在合同期满前一个月以书面形式通知对方。

- 2.电梯数量：  77 台，具体位置详见前表及业主书面通知。

- 3.本合同约定维保期限自 2019 年   月    日起至 2020 年         12月 31日止。

第四条  甲乙双方权利、义务

- 1.每月乙方派维护保养专业人员对电梯进行二次例行保养。

- 电梯保养内容见（保养维修报告书）。

- 2.乙方提供24小时紧急故障处理和意外事件的服务，并于接到甲方通知后半小时内派出人员赶到现场进行修理，维护保养人员需持证上岗。

- 3.乙方对设备进行保养、维修及安全检查标准，以国家颁布的有关电梯法规、标准为依据。

- 4.乙方对设备每年进行一次“年度安全检查”，确保设备得到必要检查后，乙方将检查结果汇报贵单位。对检查中发现的安全隐患在一定期限内进行维修、整改（费用由甲方承担）。

- 5.乙方对电梯进行保养维护时，如发现零件、元件损坏需要更换时，100元以上由甲方提供材料费用，100元以内乙方不另收维修费用。

- 6.若由于乙方疏忽或责任引致设备损坏，修理和恢复设备正常运行的费用由乙方负责。但由于不可抗拒的原因或由于甲方（包括乘客及第三者）的责任导致设备损坏，乙方不承担一切责任（但可进行修复，一切材料费用由甲方负责）。

- 7.每次保养工作完毕，甲、乙双方应在《保养维护报告书》上签字确认。

- 8.在本合约有效期内，除非经双方协商同意或经甲方通知后乙方不按合同履行维修、改造工程的，甲方不应委托任何单位及人士对设备进行维修、改造工程。以确保设备的安全运行和乙方的服务不会受到干扰。

- 9.如发现电梯需要大、中型维修或改造工程时（不属于正常保养范围），乙方必须另行报价，经甲方同意后才进行维修、改造。

- 10.凡到甲方单位的乙方维修、保养人员，均应遵守甲方单位一切相关管理规定。

- 11.所有服务条款均建立在平等互利、公平合理的原则，如有分歧，应在保证安全生产的前提下，相互协商解决。

- 第五条  付款方式

- 通过特种设备年检合格后，提供双方签字确认的相应维护保养资料开具正式发票后，按至2019年12月31日、2020年12月31日实际维保时间分两次结算，结算手续完清后15个工作日内支付至应结算款项的100%。

- 第六条 违约条款

- 1.甲、乙任何一方如若终止本约，需于终止日期前一个月以书面通知对方。违约方应向守约方支付 本合同总价维保费用总额20%的作为赔偿金额。

- 2.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

- 3.乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工。

4.若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

5.争议的解决方式

本合同在执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，双方可以向人民法院提起诉讼。若提起诉讼，由甲方所在地人民法院管辖解决。

- 第七条 其它条约

1.本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

2.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 3、信息联系：甲方联系乙方维护人员联系电话以就近提供号码为准，均应当接收无误。

第八条  通知和送达

本合同项下联系地址也是甲乙双方发生纠纷司法机关司法文书送达地址，合同所载联系地址有变更应书面通知对方，在通知没有到达对方前合同所载联系地址送达的文书对双方仍然有效。

（以下无正文）

- 附件：电梯保养内容

- 签章页

| 委托方（甲方） | 受托方（乙方） |
| --- | --- |
| （章） 公司地址： 法定代表人： 或委托代理人： 联 系 人： 电 话： 税务登记号： 开 户 行： 银 行 行 号： 帐 号： | （章） 公司地址： 法定代表人： 或委托代理人： 联 系 人： 电 话： 税务登记号： 开 户 行： 银 行 行 号： 帐 号： |

附件：

电梯保养内容

客梯半月保养内容（包括但不限于）：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 16 | 轿内显示、指令按钮检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 19 | 轿门运行状态检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 20 | 轿厢平层精度检查 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 21 | 层站召唤、层楼显示检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 22 | 层门地坎检查、清洁 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 23 | 层门自动关门装置检查 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 24 | 层门门锁自动复位检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 |
| 12 | 井道照明检查 | 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 27 | 底坑环境检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 28 | 底坑急停开关状态检查 |

客梯季度保养内容（包括但不限于）：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 22 | 层门地坎检查、清洁 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 23 | 层门自动关门装置检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 24 | 层门门锁自动复位检查 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 27 | 底坑环境清洁 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 28 | 底坑急停开关状态检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 29 | 减速机润滑油量检查、加油 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 30 | 制动衬检查、清洁 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 31 | 位置脉冲发生器检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 32 | 选层器动静触点检查、清洁 |
| 12 | 井道照明检查 | 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） |  |  |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |

客梯半年保养内容（包括但不限于）：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 29 | 减速机润滑油量检查、加油 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 30 | 制动衬检查、清洁 |
| 3 | 曳引机检查 | 31 | 位置脉冲发生器检查 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 32 | 选层器动静触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 12 | 井道照明检查 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓检查 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 43 | 曳引轮、导向轮轴承部检查 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 44 | 曳引轮槽检查 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） | 45 | 制动器上检测开关 |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 46 | 控制柜内各接线端子检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 47 | 控制柜各仪表检查 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部检查 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 49 | 曳引绳、补偿绳检查 |
| 22 | 层门地坎检查、清洁 | 50 | 曳引绳绳头组合检查 |
| 23 | 层门自动关门装置检查 | 51 | 限速器钢丝绳检查 |
| 24 | 层门门锁自动复位检查 | 52 | 层门、轿门门扇检查 |
| 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 | 53 | 对重缓冲距检查 |
| 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 | 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重结合处检查 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 55 | 上下极限开关检查 |
| 28 | 底坑急停开关状态检查 |  |  |

客梯年保养内容（包括但不限于）：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓检查 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 43 | 曳引轮、导向轮轴承部检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 44 | 曳引轮槽检查 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 45 | 制动器上检测开关 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 46 | 控制柜内各接线端子检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 47 | 控制柜各仪表检查 |
| 12 | 井道照明检查 | 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 49 | 曳引绳、补偿绳检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 50 | 曳引绳绳头组合检查 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 51 | 限速器钢丝绳检查 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 52 | 层门、轿门门扇检查 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） | 53 | 对重缓冲距检查 |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重结合处检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 55 | 上下极限开关检查 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 56 | 检查减速机润滑油 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 57 | 控制柜接触器，继电器触点检查 |
| 22 | 层门地坎检查、清洁 | 58 | 制动器铁芯（柱塞）检查、清洁、润滑 |
| 23 | 层门自动关门装置检查 | 59 | 制动器制动弹簧压缩量检查 |
| 24 | 层门门锁自动复位检查 | 60 | 导电回路绝缘性能测试检查 |
| 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 | 61 | 限速器安全钳联动试验 |
| 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 | 62 | 上行超速保护装置动作试验 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓检查 |
| 28 | 底坑急停开关状态检查 | 64 | 轿厢和对重的导靴支架检查 |
| 29 | 减速机润滑油量检查、加油 | 65 | 轿厢和对重的导靴检查、清洁 |
| 30 | 制动衬检查、清洁 | 66 | 随行电缆检查 |
| 31 | 位置脉冲发生器检查 | 67 | 层门装置和地坎检查 |
| 32 | 选层器动静触点检查、清洁 | 68 | 轿厢称重装置检查 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 | 69 | 安全钳钳座检查 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 | 70 | 轿顶各安装螺栓检查 |
| 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 | 71 | 缓冲器检查 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  |  |