泸州鑫盛轻工发展有限公司

泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程

水土保持设施验收鉴定书

项目名称 泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程

项目编号

建设地点 四川省泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）

验收单位 泸州鑫盛轻工发展有限公司

2019年3月

一、验收基本情况表

| 项目名称 | 泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程 | 行业类别 | 建设类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门（或主要投资方） | 投资方：泸州鑫盛轻工发展有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 机关：泸州市江阳区水务局办公室 文号：泸江水函[2015]57号 时间：2005年5月29日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | 未发生变更 |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | 水土保持方案为可行性研究深度 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2015年9月至2017年8月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川金原工程勘察设计有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 四川省电力设计院 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 泸州鑫盛轻工发展有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |  |  |

二、验收意见 前言： 根据《水利部关于<加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收>的通知》（水保〔2017〕365号）、《水土保持工程建设管理办法》（试行）、《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007》有关规定及相关水利工程建设规定规程，泸州鑫盛轻工发展有限公司组织举行对泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持设施的验收会议。泸州市江阳区水务局、四川金原工程勘察设计有限公司、泸州市水土保持委员会、四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司及四川省电力设计院等单位的代表与专家参加了会议，会议成立了泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持设施验收工作组（名单附后）。 验收工作组成员察看了工程现场，听取了项目法人、设计、监理、施工、运行管理、质量监督等单位的工作汇报，查阅了工程档案资料，并进行了认真的讨论，形成鉴定意见。 验收由项目法人主持，验收组成员听取参建单位对工程建设有关情况的汇报，现场检查工程完成和工程质量情况，检查工程相关文件及档案资料，讨论并通过泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持设施验收鉴定书。 （一）项目概况 项目名称：泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程 建设单位：泸州鑫盛轻工发展有限公司 建设性质：新建 建设地点：泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程用地位于江阳区蓝田街道重湾（干坝子）。 建设内容及规模：本项目为泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程，本项目总占地面积共 1.34 公顷（13343.0m 2 ），新建400套安置房，含门市、物业用房及相关附属设施，用地全部属于永久用地。 工程建设投资：总投资1.2亿元。 工期：本工程总工期24个月，计划2015年9月开工，准备期1个月，施工期22个月，竣工期1个月。 （二）水土保持方案批复情况 2015年4月，泸州鑫盛轻工发展有限公司委托四川金原工程勘察设计有限公司开展本项目水土保持方案报告书编制工作。经过深入现场调查，收集工程区自然、社会以及水域流失等基础资料，结合工程布局，对工程永久占地及影响范围内的地形、地貌、植被、土地利用等自然状况、工程区水土流失和治理现状等进行调查。通过分析工程建设中对地表的占压、扰动情况，按照分区防治的原则，对工程建设可能造成的水土流失进行了分区防治设计，于2015年4月编制完成《泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持方案报告书（送审稿）》。 2015年5月，泸州市江阳区水务局办公室文件主持召开《泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持方案报告书（送审稿）》技术审查会。根据专家评审意见，对方案报告书进行了认真的复核和修改，于2015年5月底编制完成了《泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持方案报告书（报批稿）》。批复文件明确了本工程的水土流失防治责任范围，同意水土流失防治措施总体布局和投资概算；肯定了建设单位编报水土保持方案符合我国水土保持法律法规的规定，对于防治工程建设可能造成的水土流失，保护生态环境具有重要意义。 2015年5月29日，泸州市江阳区水务局办公室下发了《关于泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持方案报告书的批复》（泸江水函[2015]57号）。 泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持方案未发生重大变更。 （三）水土保持监测情况 泸州鑫盛轻工发展有限公司委托四川省电力设计院负责泸州市江阳区蓝田梨子园安置房建设项目的水土保持监测工作。 根据监测技术规程和项目建设要求，2015年9月，监测单位组织对泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程的主体建筑区、道路广场区及景观绿化区采取现场查勘量测、GPS定位、摄像、摄影等方式进行了第一次全区调查，初步了解了项目区的水土流失和水土保持情况。按照项目水土保持方案以及现场情况，拟定设置3个监测点位，位置为：主体建筑区布设1个监测点、道路和停车场区布设1个监测点及景观绿化区布设1个监测点。在实地勘察和分析整理野外调查资料等前期准备工作的基础上，成立了泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持监测项目组，配备了相应的监测设备，并对监测技术人员开展技术培训，制定了监测工作制度和技术“把关”程序。为统一技术方法，规范化地开展监测工作奠定了基础。 工程建设期间，监测工作对水土流失量采取选择典型区域调查和有规律的间断性观测的方式，对重点实施片区采取持续观测和调查监测的方式，对非重点实施片区和水土保持效益采取调查监测的方式，对水土保持措施实施数量和质量采取收集资料和调查监测的方式，对水土流失危害采取走访调查的方式。监测期间，项目组就现场实施过程中水土流失监测情况编制监测季报和年报及时报送建设单位和监理人员，对监测成果及时填表统计存档。 根据验收要求，在总结分析监测成果的基础上，对全部监测成果进行了整编，总结分析监测成果，收集工程竣工资料，编写《泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持监测总结报告》。 （四）验收报告编制情况和主要结论 根据《水利部关于<加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收>的通知》（水保〔2017〕365号）、《水土保持工程建设管理办法》（试行）、《水利水电建设工程验收规程SL233-2008》和《水利水电工程施工质量检验与评定规程SL176-2007》有关规定及相关水利工程建设规定规程，泸州鑫盛轻工发展有限公司委托四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司编制了《泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程水土保持设施验收报告》。 编制单位组织察看了工程现场，综合项目法人、设计、监理、施工、运行管理、质量监督等单位的工作描述，查阅了工程档案资料，并进行了认真的分析。 泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程本次验收水土流失防治责任范围1.34hm2，本工程建设中，能够按照该方案落实各项水土保持措施，接受地方水行政主管部门的检查和工程建设后期的水土保持工作。工程方案实施后，项目区平均扰动土地整治率100%，平均水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比达到了1.0，拦渣率为97%，项目区林草植被恢复率达到100%，项目区林草覆盖度达到35.5%。各项水土流失控制指标符合水土保持设计方案要求。 泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程建设主管部门和施工单位对水土保持工作十分重视，能贯彻国家水土保持法律法规。施工、管理各环节十分注意工程建设对环境的影响，科学安排土方挖填工程，施工工序安排合理，临时堆土及时处理，没有随意弃土弃渣情况，有效地降低了施工期内人为水土流失的产生，实际产生的水土流失量小于水土保持方案设计的预测值。严格按设计要求及时实施水土保持工程措施和植物措施，轻微度的水土流失没有对周边产生任何影响。 （五）验收结论 泸州鑫盛轻工发展有限公司对工程水土保持工作较为重视，按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，有效防治了工程建设期间的水土流失。工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。水土保持设施的管理维护责任基本明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。 泸州鑫盛轻工发展有限公司对项目主体建筑区、道路广场区及景观绿化区防治责任范围的水土流失进行了较好的治理。项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。 泸州鑫盛轻工发展有限公司泸州市江阳区蓝田街道重湾（干坝子）安置房建设工程基本完成了水土保持方案该防治范围内确定的防治任务，投资控制和使用合理，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，达到经批准的水土保持方案要求，同意项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 建设单位水土保持设施管理机构应做好已实施水保措施的管护，排水沟定期清淤，植被定期养护，明确组织机构，人员和责任，防治新的水土流失发生。

三、验收组成员签字表

| 验收组职 务 | 姓名 | 单 位 | 职 称 | 职 务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |  |