采购编号：XYJTXMCG【2019】067号

丹林梨海产镇融合建设项目（服务综合体、名优特产展示中心）监控系统采购及安装

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州兴阳投资集团有限公司 编制

2019年10月

目 录

目 录	1

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	4

一、供应商须知附表	4

第三章 主要技术经济指标及服务要求	6

第四章 询价回函	9

一、报价函	9

二、 报价表	10

三、法定代表人授权书	11

四、供应商基本情况表	12

五、法律证明文件	13

六、承诺函	14

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	15

八、保证金退还申请书	16

九、询价保证金交款凭证	17

第五章  采购合同（草案）	18

## 第一章 询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对丹林梨海产镇融合建设项目（服务综合体、名优特产展示中心）监控系统采购及安装采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTXMCG【2019】067号。

2.采购项目名称：丹林梨海产镇融合建设项目（服务综合体、名优特产展示中心）监控系统采购及安装。

3.采购人：泸州兴阳投资集团有限公司

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：专项贷款资金，最高限价13.88万元。

- 采购项目简介：

丹林梨海产镇融合建设项目（服务综合体、名优特产展示中心）需采购并安装一批监控设备，具体参数详见第三章。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在泸州市公共资源交易中心网站、泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

按照有关规定执行。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在泸州市公共资源交易中心网站（www.lzsggzy.com）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布,询价文件在泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）附件处自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2019年10月 28日9:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、联系方式

采购人：泸州兴阳投资集团有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼1F

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169

2019年10月22日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：13.88万元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：13.88万元； 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；报价产品技术参数表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。 报价保留0位小数。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州市公共资源交易中心网站、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0.2万元整； 交款方式：转账； 收款单位：泸州兴阳投资集团有限公司； 开 户 行：中国银行股份有限公司泸州分行； 开户账号：121202448197； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（询价保证金的交纳以银行到账时间为准）。 退还联系电话：0830-6522694（须附退款申请、转帐凭证） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%； 交款方式：转账或保函、连带责任担保、保证保险等国家认可的方式； 收款单位：泸州兴阳投资集团有限公司； 开 户 行：中国银行股份有限公司泸州分行； 开户账号：121202448197； 交款截止时间：成交通知书发放后3个工作日内，合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州市公共资源交易中心网站、泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州兴阳投资集团有限公司领取成交通知书。 |
| 14 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：/。 联 系 人：/。 联系电话：0830-6522169。 联系地址：/。 邮政编码：/。 注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应 商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 15 | 报价有效期 | 投标截止后90天 |
| 16 | 工期 | 成交合同签订后30个日历日完成。 |
| 17 | 现场递交响应文件截止时间 | 2019 年 10 月 28 日9:30时（北京时间） |
| 18 | 响应文件数量 | 响应文件正本一份、副本一份； |
| 19 | 监督电话 | 0830-6522169 |

## 主要技术经济指标及服务要求

- 一、采购设备数量及参数：

| 序号 | 名称 | 详细技术参数 | 单位 | 计划购置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球型网络摄像机(带拾音功能) | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080； 3. 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级； 4. 红外补光距离不小于50米； 5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL； 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 7. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 8. 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 9. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 10. 可开启或关闭智能后检索功能； 11. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能； 12. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 13. 不低于IP67防尘防水等级，内置麦克风；1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 14. 需支持DC12V供电和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 15. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 5 |
| 2 | 半球型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最大分辨率1920x1080； 3. 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级； 4. 红外补光距离不小于50米； 5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL； 6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力； 7. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能； 8. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； 9. 可开启或关闭智能后检索功能； 10. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能； 11. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 12. 需支持DC12V供电和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 13. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 15 |
| 3 | 2系列筒型网络摄像机 | 1. 具有200万像素CMOS传感器； 2. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级； 3. 红外补光距离不小于40米； 4. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile； 6. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、音频异常、场景变更等功能； 7. 可开启或关闭智能后检索功能； 8. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 10. 不低于IP67防尘防水等级； 11. 需支持DC12V和POE供电； 13. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2（公安部型式检验报告证明）。 | 台 | 16 |
| 4 | 32寸液晶显示器 | 1.32寸液晶监视器，塑胶外观； 2.显示：LED背光；物理分辨率1920×1080； 3.亮度300cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤45W； 4.裸机尺寸 (W*H*D)(mm)： 728.8*528.2*168.2； 5.接口：1个VGA输入接口，1个HDMI输入接口，1个DVI输入接口，1个USB输入接口, 1个BNC输入输出接口,1个3.5mm音频输入输出接口； 6.标准配置：电源线*1、用户手册*1、遥控器*1、光盘*1； 7.出货自带底座，壁挂、图纸请咨询区域负责人。 | 台 | 2 |
| 5 | 网络录像机 | 1.支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端（以公安部检测报告为准）； 2.支持人脸签到，可导出指定时间段签到报表，支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格（以公安部检测报告为准）； 3.支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，需支持人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0-100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片；支持按通道、时间检索人脸抓拍图片，支持将检索结果中人脸图片添加到人脸库； 4.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）； 5.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）； 6.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以公安部检测报告为准）； 7.可支持最大接入总带宽640Mbps的32路视频图像（以公安部检测报告为准）； 8.可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC（以公安部检测报告为准）； 9.支持将2个网口设置不同网段的IP地址；（以公安部检测报告为准）； 10.支持8个SATA接口，1个eSATA接口，2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口（以公安部检测报告为准）。 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专业硬盘 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3。 | 个 | 16 |
| 7 | 枪机支架 | 壁装支架/铝合金/尺寸70×97.1×173mm。 | 个 | 16 |
| 8 | 摄像机专用电源 | 12V/1A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm。 | 个 | 36 |
| 9 | 监控立杆 | 定制 | 根 | 7 |
| 10 | 网线 | 超五类网线。 | 米 | 3400 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0。 | 米 | 3200 |
| 12 | pvc线管 | 20φ。 | 米 | 3200 |
| 13 | pvc辅材（管卡、直接、弯头） | 根据现场施工要求提供。 | 批 | 1 |
| 14 | 水晶头 | 超五类。 | 盒 | 2 |
| 15 | 16口交换机 | 16口千兆电口+2个千兆光口，背板带宽：48Gbps，包转发率：26.8Mpps。 | 个 | 2 |
| 16 | 8口交换机 | 8口千兆非网管型交换机。 | 个 | 4 |
| 17 | 5口交换机 | 5口千兆非网管型交换机。 | 对 | 4 |
| 18 | 核心交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化单交流电源。 | 台 | 1 |
| 19 | 弱电箱 | 规格尺寸：300*400*200。 | 个 | 6 |
| 20 | 机房操作台 | 四联操作台； 1.材料：整体采用优质国标冷轧钢板；厚度：门板柜体不承重部分厚度≥1.0 ，承重主梁及方条孔厚度≥1.5mm.整体承重≥300KG. 具有耐刮 耐磨 耐腐蚀 表面光洁度好，实用性强 色彩丰富多样（可选色）； 2.工艺：采用优质冷轧钢板，表面经过酸洗、磷化、除蜡、水洗、净化等12道国际标准前处理工序，表面喷塑 具备良好防晒防锈效果，可在南方湿热环境下使用； 3.设计理念： 整体采用的框架式设计，方便运输安装，内部强弱电分离走线设计，使用更安全。内部互循环散热设计，超大的工作空间，配合人体工程学座椅。 | 台 | 1 |
| 21 | 电动伸缩门 | - 采用优质不锈钢精抛型材制作，表面采用8K镜面处理； 2、门排采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活、行程大； 3、配全遥控（一个台式遥控＋2个手柄遥控），可配备滚动显示屏，显示300-500字的显示内容； 4、可选装智能红外线防爬装置，通电状态下一旦检测到伸缩门上方有人或异物翻爬，警示器自动鸣叫警示； 5、门体高度1.6米； 6、门体最大宽度660mm，1樘长为4米，一樘长为3.8米。 7、主料规格厚度50*51异型管足0.5厚； 8、主料材质不锈钢201#； 9、圆管规格厚度：22圆管*足0.6厚； - 辅料规格厚度：大八角榄子*足0.45厚； - 轮距：600mm | 套 | 2 |

- 二、服务质量保证期为2年。

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：成交合同签订后30日历日。

8.本次询价，我方报价为（保留0位小数）：          元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报单价价格是验收单价价格，其单价即为履行合同的综合固定单价价格。包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、税金（税率为   %）、保险、保修、风险费、合理利润以及询价文件中规定的其他费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

### 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

无。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

### 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

### 八、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独密封递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6522694/6522176

# 九、询价保证金交款凭证

询价保证金交款凭证（盖公章）。

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商提供，作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独密封递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书及询价保证金交款凭证后才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6522694

- 第五章  采购合同（草案）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、有关法律法规及XXXX采购项目（项目号：XX）的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《中标通知书》，甲、乙双方协商一致签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《询价文件》、《响应文件》、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、项目内容及技术要求

1.项目内容：完成丹林梨海产镇融合建设项目（服务综合体、名优特产展示中心）的监控系统的采购、安装、调试运行、培训、维护等工作。

2.技术要求：

乙方所提供所有产品的性能、质量必须符合或者优于采购文件中产品参数。

二、合同价款

1.合同形式：固定单价合同。

采购清单及报价

| 序号 | 名称 | 描 述 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

2.合同暂定总价为：人民币大写：                元，即RMB￥        元；所有报价均用人民币表示,所报单价价格是验收单价价格，其单价即为履行合同的固定单价价格。包括但不限于设备本体价格、包装、运输、装卸、途损、综合布线、安装、调试、检验、培训、税金（税率为   %）、保险、保修、风险费、合理利润以及文件中规定的其他费用，如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

3.本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

4.最终结算按照现场验收后，经甲方认可的数量及确认单价进行结算。

三、质量要求

1.乙方须提供满足甲方要求的服务和成品，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.服务和成品必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的询价文件的质量要求和技术指标。

3.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

四、交货及验收

1.服务时间：成交乙方在合同签订后，5日内向甲方提供项目整体方案，经甲方同意后方可实施；合同签订后     日内完成项目的所有服务内容，并交付甲方验收、使用。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）本项目在乙方通知服务内容完毕后    日内验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标，乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- （3）验收时如发现所交付的服务和成品有缺陷、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.项目完成后     日内，甲方无故不进行验收（初步、最终）工作并已使用货物的，视同已完成并验收合格。

五、付款方式

1.在本合同签订生效前，乙方应向甲方缴纳合同履约保证金（￥        元，人民币大写：         元整）；

2.完成合同规定项目所有服务内容（不含承诺免费维护质保时间），并由甲方验收合格后办理完成结算并经认可后，付至结算价款的97%，结算价款余款3%作为质量保证金，质保金于承诺免费维护及质保期满后15个工作日内支付。

3.履约保证金退还：在验收合格完善验收手续后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的20个工作日内，无息退还乙方履约保证金￥      元，人民币大写：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4.乙方向甲方出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后甲方进行支付结算，否则甲方有权拒绝。

六、知识产权

乙方应保证所提供的工作或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。由此给甲方造成损失的，应由乙方承担赔偿责任。

七、售后服务

1.本项目免费维护及质保期为 2 年。

2.根据乙方响应文件售后服务内容进行填写，应包括：售后服务流程、售后服务响应时间承诺、售后服务联系方式、备品备件情况、定期检查维护方案、质保范围（必须所有产品纳入质保范围）、在泸州市范围内售后服务网点或分支情况、未按售后服务方案执行的惩罚承诺等内容。

3.如乙方未严格执行售后服务方案给甲方或第三方造成损失的，甲方有权视情况扣除其质保金，如质保金不足以赔偿甲方或第三方的，乙方应补足不足部分金额，并承担全部责任。

八、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收的，甲方应偿付合同总价3%的违约金；

（2）甲方逾期支付合同款的，除应及时付足合同款外，应向乙方偿付欠款总额万分之 十  /天的违约金；逾期付款超过 二十 天的，乙方有权终止合同；

- （3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的服务和成品质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的3% 的违约金，并须在合同规定的交货时间内交货给甲方，否则，视作乙方不能交货而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交货而违约的，除应及时交货外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之 十 /天的违约金；逾期交货超过 二十 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之 十 的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之 十 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

- （4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、争议解决办法

1.因服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督（检测）机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 2.合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向合同中甲方的所在地有管辖权的法院（泸州市江阳区人民法院）通过法律诉讼解决。

- 3.除专用条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同协议书
（2）中标通知书

- （3）响应文件及其附件

- （4）本合同专用条款（如有）
    （5）本合同通用条款（如有）

- （6）标准、规范及有关技术文件
    合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十  通知和送达

1.任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

1.1以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达；

1.2以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达；

1.3如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

2.本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

3.本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

十一、合同生效

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位印章后生效。

2.对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同补充协议，作为本合同的补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式捌份。甲方陆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文)

（签章页）

甲方：         （盖章）   			     乙方：            （盖章）

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                 或授权代表人（签字）：

联系人：	                             联系人：

联系地址：                             联系地址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

邮    箱：                             邮    箱：

签约日期：2019年  月  日 			     签约日期：2019年  月  日