采购编号：XYJTABCG【2020】080号

电梯维护保养服务单位采购

询

价

公

告

中国·四川·泸州

泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司

泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司

泸州市江阳区张坝桂圆林旅游区投资管理有限公司

共同编制

2020年12月

目录

目录	1

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知	4

一、供应商须知附表	4

第三章 技术要求	7

第四章 询价回函	12

一、报价函	12

二、报价表	13

三、法定代表人授权书	15

四、供应商基本情况表	16

五、法律证明文件	17

六、承诺函	18

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	19

八、保证金退还申请书	20

九、竞标人廉洁自律承诺书	21

第五章  采购合同（草案）	23

## 第一章 询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对 电梯维护保养服务单位采购采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTABCG【2020】080号。

2.采购项目名称：电梯维护保养服务单位采购。

3.采购人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司、泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司、泸州市江阳区张坝桂圆林旅游区投资管理有限公司。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价29.208万元/年。

三、采购项目简介：

泸州兴阳投资集团有限公司下属洁阳公司、醉美公司、张坝公司所负责88台电梯需要进行维护保养，维护保养期为两年，2021年1月1日0时至2022年12月31日24时，合同一年一签，中选单位分别与各采购人签订合同。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的企业法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1必须具备主管部门颁发的电梯安装维修资质B级及以上。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、地点：

询价公告在泸州市公共资源交易中心、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，凡有意参加竞标者，请自行下载询价文件，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2020年12月18日9:30时（北京时间）。

九、递交响应文件方式、地点：本次采购只接受现场递交。

现场递交文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

十、现场递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室）

十一、联系方式

采购人：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司、泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司、泸州市江阳区张坝桂圆林旅游区投资管理有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

邮编：646000

联系人：王先生

联系电话：0830-6522694

监督电话：0830-6522169/6522176

2020年12月14日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制。 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：29.208万元/年。 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：29.208万元/年。 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；报价产品技术参数表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一，报价保留0位小数。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，采购人随机抽选。 2.报价包干（含咨询人应扣除的费用）。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币 2000元，大写：贰仟元整； 交款方式：转账； 收款单位：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司； 开 户 行：泸州银行营业部； 银行账号：2010 9000 0020 5638； 截止时间：递交响应文件截止时间前。 退还联系电话：18180286070 郑先生（在银行转帐单备注栏注明：“电梯维护保养服务单位采购询价保证金”） |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：合同总金额的10%。 交款方式：现金担保或银行保函或保证保险或业主认可的商业保函； 收款单位：泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司； 开 户 行：泸州银行营业部； 银行账号：2010 9000 0020 5638。 截止时间：合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：王先生 联系电话：0830-6522694 |
| 13 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。 |
| 14 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）、泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件分别到泸州市江阳区洁阳物业管理有限公司、泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司、泸州市江阳区张坝桂圆林旅游区投资管理有限公司领取成交通知书。 联系人：王先生。 联系电话：0830-6522694。 |
| 15 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 16 | 询价截止时间 | 2020年12月18日9:30时（北京时间） |
| 17 | 签订合同 | 收到中选通知书后10天内分别与采购人签订合同,否则视为放弃中选，没收保证金，询价人另行确定中选人或重新询价。 |
| 18 | 工期 | 2021年1月1日0时至2022年12月31日24时 |
| 19 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 20 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份。 |
| 21 | 监督电话 | 0830-65222169/0830-6522176 |

## 第三章 技术要求

一、电梯维护保养内容按照国家规范要求，其半月、季度、半年、年度维保内容包括但不限于以下内容：

客梯半月保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 16 | 轿内显示、指令按钮检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 19 | 轿门运行状态检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 20 | 轿厢平层精度检查 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 21 | 层站召唤、层楼显示检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 22 | 层门地坎检查、清洁 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 23 | 层门自动关门装置检查 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 24 | 层门门锁自动复位检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 |
| 12 | 井道照明检查 | 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 27 | 底坑环境检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 28 | 底坑急停开关状态检查 |

客梯季度保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 22 | 层门地坎检查、清洁 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 23 | 层门自动关门装置检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 24 | 层门门锁自动复位检查 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 27 | 底坑环境清洁 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 28 | 底坑急停开关状态检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 29 | 减速机润滑油量检查、加油 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 30 | 制动衬检查、清洁 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 31 | 位置脉冲发生器检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 32 | 选层器动静触点检查、清洁 |
| 12 | 井道照明检查 | 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） |  |  |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |

客梯半年保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 29 | 减速机润滑油量检查、加油 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 30 | 制动衬检查、清洁 |
| 3 | 曳引机检查 | 31 | 位置脉冲发生器检查 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 32 | 选层器动静触点检查、清洁 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 12 | 井道照明检查 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓检查 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 43 | 曳引轮、导向轮轴承部检查 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 44 | 曳引轮槽检查 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） | 45 | 制动器上检测开关 |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 46 | 控制柜内各接线端子检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 47 | 控制柜各仪表检查 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部检查 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 49 | 曳引绳、补偿绳检查 |
| 22 | 层门地坎检查、清洁 | 50 | 曳引绳绳头组合检查 |
| 23 | 层门自动关门装置检查 | 51 | 限速器钢丝绳检查 |
| 24 | 层门门锁自动复位检查 | 52 | 层门、轿门门扇检查 |
| 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 | 53 | 对重缓冲距检查 |
| 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 | 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重结合处检查 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 55 | 上下极限开关检查 |
| 28 | 底坑急停开关状态检查 |  |  |

客梯年保养内容：

| 序号 | 维保项目（内容） | 序号 | 维保项目（内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑块间环境状态检查、清洁 | 37 | 检查层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 |
| 2 | 手动紧急操作装置检查 | 38 | 层门门导靴检查 |
| 3 | 曳引机检查 | 39 | 消防开关功能检查、确认 |
| 4 | 制动器各销轴部位检查、加油 | 40 | 耗能缓冲器检查 |
| 5 | 制动器间隙检查 | 41 | 限速器涨紧轮装置和电气安全装置检查 |
| 6 | 编码器检查、清洁 | 42 | 电动机与减速机联轴器螺栓检查 |
| 7 | 限速器各销轴部位检查、加油 | 43 | 曳引轮、导向轮轴承部检查 |
| 8 | 轿顶状态检查、清洁 | 44 | 曳引轮槽检查 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关检查 | 45 | 制动器上检测开关 |
| 10 | 导靴上油杯检查 | 46 | 控制柜内各接线端子检查 |
| 11 | 对重块及其压板检查 | 47 | 控制柜各仪表检查 |
| 12 | 井道照明检查 | 48 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部检查 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明检查 | 49 | 曳引绳、补偿绳检查 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关检查 | 50 | 曳引绳绳头组合检查 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统检查 | 51 | 限速器钢丝绳检查 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮检查 | 52 | 层门、轿门门扇检查 |
| 17 | 轿门安全装置检查（安全触板，光幕、光电等） | 53 | 对重缓冲距检查 |
| 18 | 轿门门锁电气触点检查、清洁 | 54 | 补偿链（绳）与轿厢、对重结合处检查 |
| 19 | 轿门运行状态检查 | 55 | 上下极限开关检查 |
| 20 | 轿厢平层精度检查 | 56 | 检查减速机润滑油 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示检查 | 57 | 控制柜接触器，继电器触点检查 |
| 22 | 层门地坎检查、清洁 | 58 | 制动器铁芯（柱塞）检查、清洁、润滑 |
| 23 | 层门自动关门装置检查 | 59 | 制动器制动弹簧压缩量检查 |
| 24 | 层门门锁自动复位检查 | 60 | 导电回路绝缘性能测试检查 |
| 25 | 层门门锁电气触点检查、清洁 | 61 | 限速器安全钳联动试验 |
| 26 | 层门锁紧元件齿合长度检查 | 62 | 上行超速保护装置动作试验 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓检查 |
| 27 | 底坑环境清洁 | 63 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓检查 |
| 28 | 底坑急停开关状态检查 | 64 | 轿厢和对重的导靴支架检查 |
| 29 | 减速机润滑油量检查、加油 | 65 | 轿厢和对重的导靴检查、清洁 |
| 30 | 制动衬检查、清洁 | 66 | 随行电缆检查 |
| 31 | 位置脉冲发生器检查 | 67 | 层门装置和地坎检查 |
| 32 | 选层器动静触点检查、清洁 | 68 | 轿厢称重装置检查 |
| 33 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳检查 | 69 | 安全钳钳座检查 |
| 34 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳检查、清洁 | 70 | 轿顶各安装螺栓检查 |
| 35 | 靴衬、滚轮检查、清洁 | 71 | 缓冲器检查 |
| 36 | 验证轿门关闭的电气安全装置 |  |  |

二、维保电梯详情

| 序号 | 公司及项目名称 | 电梯 品牌 | 维保 到期时间 | 计划维保日期 |  | 层/门 | 是否 有机房 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划维保 到期日期 | 月份 数量 |  |  |  |
| 1 | 洁阳公司黄舣六期 | 佳友 富士 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 17 | 有 | 8 |
| 2 | 洁阳公司龙腾苑 | 快意 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 18 | 有 | 2 |
|  |  |  |  |  | 12 | 19 | 有 | 4 |
| 3 | 洁阳公司佳兴茗苑 | 快意 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 32 | 有 | 6 |
|  |  |  |  |  | 12 | 31 | 有 | 10 |
|  |  |  |  |  | 12 | 4 | 有 | 2 |
| 4 | 洁阳公司蓝滨嘉苑 | 速捷 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 17 | 有 | 8 |
| 5 | 洁阳公司百子坊 | 柳州 富士 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 8 | 有 | 2 |
| 6 | 洁阳公司新桥小区 | 广东 铃木 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 22 | 有 | 2 |
|  |  |  |  |  | 12 | 30 | 有 | 4 |
| 7 | 洁阳公司廉租房七期 | 广州 铃木 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 17 | 有 | 4 |
|  |  |  |  |  | 12 | 18 | 有 | 4 |
| 8 | 洁阳公司黄舣七期 | 奥的斯 | 2021.3.13 | 2021.12.31 | 9 | 20 | 有 | 6 |
|  |  |  |  |  | 9 | 22 | 有 | 4 |
|  |  |  |  |  | 9 | 24 | 有 | 4 |
|  |  |  |  |  | 9 | 25 | 有 | 4 |
| 9 | 醉美公司 夜知味美食广场 | 三菱 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 3 | 无 | 5 |
| 10 | 醉美公司 海会堂 | 三菱 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 3 | 无 | 1 |
| 11 | 醉美公司 海会堂 | 三菱 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 6 | 无 | 4 |
| 12 | 张坝公司 景区西大门 | 富本 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 4 | 有 | 4 |
|  | 合计： |  |  |  |  | 340 |  | 88 |

1.具体维保数量和时间以实际发生为准，采购人有权调整具体维保数量，如后期有需要增加清单意外的电梯进入维保，费用按相近层站电梯费用计算。

2.单项维修费用经双方认质认价在100元以内的，由维保单位自行负担。

## 第四章 询价回函

### 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.服务期限：2021年1月1日0时至2022年12月31日24时，合同一年一签。

8.本次询价，我方报价为（保留0位小数）：      元/年，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月X

### 二、报价表

| 序号 | 公司及项目名称 | 电梯 品牌 | 层/门 | 是否 有机房 | 计划维保月份 | 数量 （台） | 单价 （元.台/月） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洁阳公司黄舣六期 | 佳友 富士 | 17 | 有 | 12 | 8 |  |  |
| 2 | 洁阳公司龙腾苑 | 快意 | 18 | 有 | 12 | 2 |  |  |
|  |  |  | 19 | 有 | 12 | 4 |  |  |
| 3 | 洁阳公司佳兴茗苑 | 快意 | 32 | 有 | 12 | 6 |  |  |
|  |  |  | 31 | 有 | 12 | 10 |  |  |
|  |  |  | 4 | 有 | 12 | 2 |  |  |
| 4 | 洁阳公司蓝滨嘉苑 | 速捷 | 17 | 有 | 12 | 8 |  |  |
| 5 | 洁阳公司百子坊 | 柳州 富士 | 8 | 有 | 12 | 2 |  |  |
| 6 | 洁阳公司新桥小区 | 广东 铃木 | 22 | 有 | 12 | 2 |  |  |
|  |  |  | 30 | 有 | 12 | 4 |  |  |
| 7 | 洁阳公司廉租房七期 | 广州 铃木 | 17 | 有 | 12 | 4 |  |  |
|  |  |  | 18 | 有 | 12 | 4 |  |  |
| 8 | 洁阳公司黄舣七期 | 奥的斯 | 20 | 有 | 9 | 6 |  |  |
|  |  |  | 22 | 有 | 9 | 4 |  |  |
|  |  |  | 24 | 有 | 9 | 4 |  |  |
|  |  |  | 25 | 有 | 9 | 4 |  |  |
| 9 | 醉美公司 夜知味美食广场 | 三菱 | 3 | 无 | 12 | 5 |  |  |
| 10 | 醉美公司 海会堂 | 三菱 | 3 | 无 | 12 | 1 |  |  |
| 11 | 醉美公司 海会堂 | 三菱 | 6 | 无 | 12 | 4 |  |  |
| 12 | 张坝公司 景区西大门 | 富本 | 4 | 有 | 12 | 4 |  |  |
| 合计（暂定总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格即为履行合同的固定综合单价。包括但不限于本项目人工费、现场踏勘费、设备、材料费、指导、风险费、保险、合理利润、增值税（税率为  %）等本项目所需全部费用。

2.甲方有权调整交付乙方维保的电梯数量和时间，具体费用根据乙方实际维保的数量和时间按实结算

3.单项维修费用经双方认质认价在100元以内的，由维保单位自行负担。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

### 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

### 五、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2.电梯安装维修资质B级及以上证书复印件（加盖公章）；

3.询价保证金转款凭证。

### 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的企业法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1必须具备主管部门颁发的电梯安装维修资质B级及以上。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或授权代表签字：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

### 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

采购编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

# 八、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：18180286070  郑先生

# 九、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

投标人：（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

## 第五章  采购合同（草案）

合同登记编号：

泸州兴阳投资集团有限公司电梯维护保养服务单位采购

项目名称：泸州兴阳投资集团有限公司电梯维护保养服务单位采购

项目地点：泸州市江阳区

发 包 人：

承 包 人;

2020年    月    日

泸州兴阳投资集团有限公司电梯维护保养服务单位采购

甲方：

乙方：

为确保电梯质量及延长电梯寿命，保障国家和人民生命财产安全，为此根据《民法典》《特种设备安全监察条例》以及国家、地方有关对电梯维护保养的技术规范及标准，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同遵守。

第一条  项目概况

1.项目名称：                                。

2.项目性质：                                。

3.项目地点：                                。

4.项目面积：                                。

5.维保范围和内容：

第二条  合同价款

- 1.合同暂定总价：人民币      元  （大写：       元）。具体明细详见下表。

| 序号 | 公司及项目名称 | 电梯 品牌 | 维保 到期时间 | 计划维保日期 |  | 层/门 | 是否 有机房 | 数量 （台） | 单价（元.台/月） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 计划维保 到期日期 | 月份 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁阳公司黄舣六期 | 佳友 富士 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 17 | 有 | 8 |  |  |
| 2 | 洁阳公司龙腾苑 | 快意 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 18 | 有 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 19 | 有 | 4 |  |  |
| 3 | 洁阳公司佳兴茗苑 | 快意 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 32 | 有 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 31 | 有 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 4 | 有 | 2 |  |  |
| 4 | 洁阳公司蓝滨嘉苑 | 速捷 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 17 | 有 | 8 |  |  |
| 5 | 洁阳公司百子坊 | 柳州 富士 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 8 | 有 | 2 |  |  |
| 6 | 洁阳公司新桥小区 | 广东 铃木 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 22 | 有 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 30 | 有 | 4 |  |  |
| 7 | 洁阳公司廉租房七期 | 广州 铃木 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 17 | 有 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 18 | 有 | 4 |  |  |
| 8 | 洁阳公司黄舣七期 | 奥的斯 | 2021.3.13 | 2021.12.31 | 9 | 20 | 有 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 22 | 有 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 24 | 有 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | 25 | 有 | 4 |  |  |
| 9 | 醉美公司 夜知味美食广场 | 三菱 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 3 | 无 | 5 |  |  |
| 10 | 醉美公司 海会堂 | 三菱 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 3 | 无 | 1 |  |  |
| 11 | 醉美公司 海会堂 | 三菱 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 6 | 无 | 4 |  |  |
| 12 | 张坝公司 景区西大门 | 富本 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 12 | 4 | 有 | 4 |  |  |
| 合计（暂定总计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同形式：单价合同。

3.签订合同前，乙方须向甲方缴纳总合同价10%的履约保证金，履约保证金在乙方正常履约两个月后无息退还。

4.甲方有权调整交付乙方维保的电梯数量和时间，具体费用根据乙方实际维保的数量和时间按实结算。

第三条  维保期限

- 1.该份合同维保合约期签订后，本合同约定维保期限自 2021 年 1 月 1 日00时起至 2021 年 12月 31日24时止。双方中的任何一方欲终止此项服务，均应在合同期满前一个月以书面形式通知对方。

- 2.电梯数量：     台，具体位置详见前表及业主书面通知。

3.维保指定联系人：

甲方联系人：                 联系电话：

乙方联系人：                 联系电话：

第四条  甲乙双方权利、义务

- 1.每月乙方派维护保养专业人员对电梯进行两次例行保养。电梯保养内容见（保养维修报告书）。

- 2.乙方提供24小时紧急故障处理和意外事件的服务，并于接到甲方通知后半小时内派出人员赶到现场进行修理，维护保养人员需持证上岗。

- 3.乙方对设备进行保养、维修及安全检查标准，以国家颁布的有关电梯法规、标准为依据。

- 4.乙方对设备每年进行一次“年度安全检查”，确保设备得到必要检查后，乙方将检查结果汇报贵单位。对检查中发现的安全隐患在一定期限内进行维修、整改（费用由甲方承担）。

- 5.乙方对电梯进行保养维护时，如发现零件、元件损坏需要更换时，100元以上由甲方提供材料费用，100元以内乙方不另收维修费用。

- 6.若由于乙方疏忽或责任引致设备损坏，修理和恢复设备正常运行的费用由乙方负责。但由于不可抗拒的原因或由于甲方（包括乘客及第三者）的责任导致设备损坏，乙方不承担一切责任（但可进行修复，一切材料费用由甲方负责）。

- 7.每次保养工作完毕，甲、乙双方应在《保养维护报告书》上签字确认。

- 8.在本合约有效期内，除非经双方协商同意或经甲方通知后乙方不按合同履行维修、改造工程的，甲方不应委托任何单位及人士对设备进行维修、改造工程。以确保设备的安全运行和乙方的服务不会受到干扰。

- 9.如发现电梯需要大、中型维修或改造工程时（不属于正常保养范围），乙方必须另行报价，经甲方同意后才进行维修、改造。

- 10.凡到甲方单位的乙方维修、保养人员，均应遵守甲方单位一切相关管理规定。

- 11.所有服务条款均建立在平等互利、公平合理的原则，如有分歧，应在保证安全生产的前提下，相互协商解决。

- 第五条  付款方式

- 自维保之日起，维护期满半年支付已产生维保费用的80%；维保合同期满，通过特种设备年检合格后，提供双方签字确认的相应维护保养资料后，支付至应结算款项的100%。每次付款乙方需开具足额的增值税发票，甲方在收到发票后15个工作日内支付费用。如乙方未提供相应发票和资料，甲方有权不予支付。  （或者按季度支付）

- 第六条 违约条款

- 1.甲、乙任何一方如若终止本约，需于终止日期前一个月以书面通知对方。违约方应向守约方支付 本合同总价维保费用总额20%的作为赔偿金额。

- 2.一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

- 3.乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工。

4.若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

- 第七条  合同解除或终止条款：

1.如出现下列任意情形，相对方均有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

1.1甲 方未按约定支付预付款，经催告后20天仍未支付的。

1.2乙 方未按约定时间提供服务，经催告履行20天仍未履行的。

1.3任意一方书面或其他方式明示不履行合同约定的。

2.合同约定义务双方均已经履行完毕，就所有权利义务事宜无遗留问题，合同终止。

- 第八条  不可抗力

- 因规划调整、政策调整、不可抗力等原因导致本合同提前解除的，双方互不承担违约责任。双方就合同结算后10日内，甲方应无息退还乙方履约保证金（若有）。

- 第九条  廉洁条款

- 1.双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境。乙方不得为了获取与甲方的合作及合作的利益，向甲方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

- 2.乙方不得向甲方工作人员及其关联人员提供任何形式的借款；乙方的股东、高管（包括但不限于董事、监事、经理、财务负责人、法务负责人等）、合作项目负责人及项目成员系甲方工作人员或其关联人员的，应在合作前以书面方式如实、完整地告知甲方；合作过程中，商家不得允许    甲方工作人员及其配偶持有或由第三方代持有乙方股权（但通过公开的证券交易市场且低于发行在外5%的权益、通过直接或间接持有无实际控制权的基金、或通过受益人非本人或关联人员的信托方式持有的股份除外），亦不得聘用    甲方工作人员（包括但不限于建立正式劳动关系、劳务派遣、外包服务、兼职、顾问等形式）。乙方如有聘用甲方工作人员配偶及其他关联人员任职于乙方的，应在聘用之日起三日内以书面方式如实、完整地告知甲方。

- 3.乙方违反上述约定行为之一的，甲方有权单方解除与乙方的合同，乙方应赔偿甲方的所有损失，同时甲方有权将乙方列入“合作商黑名单”，向甲方及其所有关联方通报并拒绝与乙方进行任何业务合作。对于乙方，无论是主动还是被动向甲方工作人员及其关联人员提供不正当利益的，如果主动向甲方提供有效信息，甲方有权根据实际情形酌情给予乙方继续合作的机会及/或减免上述违约责任，对于上述情形的处理甲方具有独立的判断权和决定权。

- 4.如乙方发现或怀疑任何人违反上述约定的，可以与    甲方廉政部门联系：【0830-6522176】。甲方将对信息提供者及其所提供的全部资料、信息予以保密。

- 第十条  保密条款

- 任意一方对相对方提供的合作事项资料负有保密义务，除了合作事项开展必须向己方单位高管、公司职工以及关联会计、律师事务所等中介单位提供外，不得向任何第三方扩散、转让。如发生上述情况，违约方应承担违约责任。

- 第十一条  通知送达

- 1.依据本合同要求由任何一方发出的通知或其他文件资料等，以及因本合同争议引起的纠纷，双方确认在双方之间以及司法机关可以通过以下任何一种或多种方式送达信息或诉讼法律文书，送达时间以下述送达方式中最先送达的为准：双方联系人、联系方式、通讯地址以各方明确的指定联系人对应的联系信息为准。其中，双方业务往来以邮件发送的，发送成功出之时即视为有效送达；专人递交的，签收之日即为有效送达；以手机短信、微信、电子邮件通知方式发送的，发送当日视为有效送达。司法送达的时间以法律规定为准。

- 2.双方共同确认：上述送达方式适用于日常业务往来及各司法阶段中，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序等。双方均应保证送达地址准确、有效，如果一方提供的地址不确切，或者不及时告知对方变更后的地址，使业务往来信息或资料等以及法律文书无法送达或未及时送达的，提供方或变化方应自行承担由此可能产生的一切法律后果。如任何一方通讯地址发生变更，应于变更前15日内通知另一方，否则视为未变更。

- 第十二条  争议解决

- 1.甲乙双方因履行合同产生纠纷，应友好协商解决，如协商不成，按第 （2） 条方式解决。

- （1）向泸州仲裁委仲裁裁决。

- （2）向 甲方 所在地法院诉讼解决。

- 2.采取仲裁/诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等。

- 第十三条  其他约定

- 1.甲乙双方就本合同事宜形成的附件、会议纪要等均是合同不可分割部分，对双方均有约束力。出现矛盾冲突的，以时间在后的为准（若有）。

- 2.合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签署补充协议。

- 3.本合同一式捌份，甲方执两份，乙方持陆份。均具有同等的法律效力。

- 4.本协议自双方法定代表签章并加盖公章（捺印）之日起生效。

- （以下无正文）

（合同签署页）

甲方：         （盖章）   			     乙方：            （盖章）

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                 或授权代表人（签字）：

联系人：	                             联系人：

联系地址：                             联系地址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

邮    箱：                             邮    箱：

签约日期：2020年  月  日 			     签约日期：2020年  月  日