采购编号：XYJTZMCG[2021]090号

江阳公园高柱灯维修项目

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司 编制

2021年12月

目   录

第一章 询价公告	3

第二章 询价须知	5

一、供应商须知附表	5

第三章 江阳公园高柱灯清单及技术参数	8

第四章 询价回函	10

一、报价函	10

二、报价表	11

三、技术服务应答表	12

四、法定代表人授权书	13

五、供应商基本情况表	14

六、法律证明文件	15

七、承诺函	16

八、竞标人廉洁自律承诺书	17

九、供应商本项目服务人员情况表	18

第五章 保证金退还申请书	19

第六章  采购合同(草案)	20

工程廉洁协议书	26

## 第一章 询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对江阳公园高柱灯维修项目采用 询价

方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTZMCG[2021]090号。

2.采购项目名称：江阳公园高柱灯维修项目。

3.采购人：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司。

4.工期：合同签订后7个日历日完成。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，总价最高限价44000元。

- 三、采购项目简介：

江阳公园上广场约7根高柱灯，高度10米，零部件存在不同程度损坏，现需对损坏零部件进行维修更换，具体维修更换项目详见第三章。

四、供应商邀请方式

本次询价邀请在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司网站http://www.xytzjt.cn/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具备城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

- 递交响应文件截止时间：2021 年12月29日11:00时（北京时间）。

- 递交响应文件方式、地点：

由于疫情期间，本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受法定代表人和授权代表人现场递交的响应文件。电子邮箱递交的响应文件，必须为按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163. com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注明自己公司名称和联系电话，可自行对扫描响应文件电子档进行加密。

十、响应文件递交地点：/。

十一、开标地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F）。

十二、联系方式

采购人：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司

通讯地址：泸州市江阳区酒城大道三段玉石北路1号

联系人：李女士

联系电话：0830-6661300

监督电话：0830-6661883

泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司

2021年 12 月 23日

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：44000元 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：44000元 超过最高限价的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；技术服务应答表；保证金退还申请书；询价保证金交款凭证。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一，以元为单位。 报价可保留0位小数。(此次小数未按要求保留不作为废标条件） |
| 7 | 结果确定 | 最低价（总价）中选，报价相同的，采购人随机抽选。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币1000元（大写：壹仟元整） ； 交款方式：转账； 收款单位：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司； 开 户 行：泸州银行营业部； 银行账号：2010 9000 0016 5766； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（必须在银行转帐单备注栏注明：“江阳公园高柱灯维修项目询价保证金”） |
| 10 | 履约保证金 | 金额：中标金额的10% 交款方式：转账或银行保函或经业主认可的等其他形式（必须由供货商基本账户转出） 收款单位：泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司； 开 户 行：泸州银行营业部； 银行账号：2010 9000 0016 5766； 交款时间：中标通知书发放后5个工作日内，采购合同签订前。 |
| 11 | 联合体 | 不接受 |
| 12 | 转包及分包 | 不允许转包和分包 |
| 13 | 询价文件咨询 | 联系人：李女士 联系电话：0830-6661300 |
| 14 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：李女士 联系电话：0830-6661300 |
| 15 | 供应商询问 | 供应商询问由R采购人□招投标采购中心负责答复。 联系电话： 0830-6661300 |
| 16 | 供应商质疑 | 对询价文件、询价过程、询价结果的质疑由采购人负责答复。 联系人：李女士 联系电话：0830-6661300 联系地址： 泸州市江阳区酒城大道三段玉石北路1号 邮政编码：640000 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。 |
| 17 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 联系人： 张先生、郭先生 。 联系电话：0830-6522169、6522176。 联系地址： 江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：640000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 18 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。各投标单位可自行前往现场勘察。 联系人：李女士 电话：0830-6661300 |
| 19 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州兴阳投资集团有限公司http://www.xytzjt.cn/网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司领取成交通知书。 联系人：李女士 联系电话：0830-6661300。 |
| 20 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 21 | 询价截止时间 | 2021年12月29日11:00时（北京时间） |
| 22 | 签订合同 | 收到中选通知书后10天内与泸州市江阳区醉美城市公园管理有限公司签订合同,否则视为放弃中选，没收询价保证金，询价人另行确定中选人或重新询价。 |
| 23 | 工期 | 合同签订后7个日历日内完成。 |
| 24 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 25 | 询价文件数量 | 询价文件彩色扫描件一份 |
| 26 | 监督电话 | 0830-6661883 |

## 江阳公园高柱灯清单及技术参数

一、《江阳公园高柱灯维修》

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | 白光、一体化T5/1.2米 | 支 | 150 | 供应商提供商品需为飞利浦、欧普照明、佛山照明、雷士照明或三雄极光等大品牌灯具 |
| 2 | 模方内光源 | 白光、100WLED球泡灯光源（螺口） | 支 | 4 |  |
| 3 | 模方投光灯 | LED白光100W投光灯 | 支 | 1 |  |
| 4 | 压克力 | 白色，4MM压克力板 | ㎡ | 95 | 含压克力加工费和损耗 |

备注:1.清单内数量为暂定数量，最终结算金额按实际验收合格数量结算。

2.本项目清单报价为含税单价，单价即为履行合同的固定单价，单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、规费、风险、合理利润、税金（普通增值税发票）和保险等费用以及询价文件规定的其他费用均应包含在报价中。

二、商务要求：

- 项目施工现场应设置一名安全员，施工区域设置围挡并摆放明显的施工标志和采取适当的安全措施，按要求文明施工，安全施工，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由供应商全部承担；

2.交付产品时，需提交包括但不限于材质试验报告、设备检验报告、调试报告、产品认证证书、合格证、出厂证明、说明书等满足现行国家、行业颁布的质量验收规范的相关证书。

- 3.所提供的商品不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若供货商的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究采购人的责任，所造成后果由供货商承担。

三、其他要求：

- 付款方式：经采购方验收合格，施工方根据采购方要求提供等额有效的增值税普通发票后，采购方在15个工作日内一次性支付合同价款的97%给供应商，预留3%作为质保金，在验收合格满2年后凭施工方付款申请无息支付。

2.本项目保修责任期：本项目约定的保修期为2年；保修范围为承包人维修更换的项目范围。质量保修期自竣工验收合格之日起计算。

## 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件彩色扫描件一份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：合同签订后7个日历日完成。

8.本次询价，我方报价为（可保留0位小数）：      元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XX

## 二、报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | 白光、一体化T5/1.2米 | 支 | 150 |  |  |  | 供应商提供商品需为飞利浦、欧普照明、佛山照明、雷士照明或三雄极光等大品牌灯具 |
| 2 | 模方内光源 | 白光、100WLED球泡灯光源（螺口） | 支 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 模方投光灯 | LED白光100W投光灯 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压克力 | 白色，4MM压克力板 | ㎡ | 95 |  |  |  | 含压克力加工费和损耗 |

注:1.清单内数量为暂定数量，最终结算金额按实际验收合格数量结算。

2.本项目清单报价为含税单价（含   % 税点，结算时税点按实结算），单价即为履行合同的固定单价，单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、规费、风险、合理利润、税金（普通增值税发票）和保险等费用以及询价文件规定的其他费用均应包含在报价中。

3.以“元”为单位，保留小数点后0位小数(此次小数未按要求保留不作为废标条件）。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

| 序号 | 询价文件要求 | 供应商响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目保修责任期：本项目约定的保修期为2年；保修范围为乙方施工的项目范围。质量保修期自竣工验收合格之日起计算。 |  | 其他要求 |
| 2 | 项目施工现场应设置一名安全员，施工区域设置围挡并摆放明显的施工标志和采取适当的安全措施，按要求文明施工，安全施工，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由承包人全部承担。 |  | 商务要求 |
| 3 | 付款方式：经采购方验收合格，供应商根据采购方要求提供等额有效的增值税普通发票后，采购方在15个工作日内一次性支付合同价款的97%给供应商，预留3%作为质保金，在验收合格满2年后无息支付给供应商。 |  | 其他要求 |
| 4 | 本项目清单报价为含税单价（含 % 税点，结算时税点按实结算），单价即为履行合同的固定单价，单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、规费、风险、合理利润、税金（普通增值税发票）和保险等费用以及询价文件规定的其他费用均应包含在报价中。 |  | 其他要求 |
| 5 | 交付产品时，需提交包括但不限于材质试验报告、设备检验报告、调试报告、产品认证证书、合格证、出厂证明、说明书等满足现行国家、行业颁布的质量验收规范的相关证书。 |  | 商务要求 |

供应商名称：    （加盖公章）

法定代表人或授权代表人：（签字）

日期：    年    月   日

## 四、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

说明：1.如法定代表人参加询价的，响应文件中不需提供法定代表人授权委书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

- 如授权代表参加询价的，响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2、城市及道路照明工程专业承包叁级资质证书复印件（加盖公章）。

3、供应商需提供询价保证金转账银行凭证复印件（加盖公章）。

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1城市及道路照明工程专业承包叁级资质。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

## 八、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》《采购实施条例》《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

投标人：（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

| 拟在本合同任职 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  |  | 职称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 职称专业 | 级别 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 第五章 保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）            （小写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章作为响应文件的一部分，同响应文件一起单独递交。

3、保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4、联系电话：0830-6661300 李女士

江阳公园高柱灯

维

修

合

同

发 包 人：

承 包 人：

合同编号：

签订时间：       年  月  日

签订地点：

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人/负责人：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，就江阳公园高柱灯维修事宜，经友好协商，达成如下协议。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2.工程地点：泸州市江阳区

1.3.工程内容：               。

二、工程价款

2.1承包方式：包工包料。

2.2合同形式：固定单价。

2.3合同价款：本工程合同价款为人民币              （￥：       元），税率        % ，价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、安装费、施工费、措施费、规费、风险、合理利润、税金（普通增值税发票）和保险等费用以及询价文件规定的全部有关费用。

三、工程实施

3.1乙方必须按照甲方要求组织施工，严格控制工程量增减，如因乙方施工措施等原因造成的工程量增加，其费用由乙方承担。

四、工程质量要求

4.1施工质量验收规范，符合业主验收标准。

五、施工工期

5.1施工工期为 7 个历日，自合同签订后开始计算（如遇其他不具备施工条件的情况，工期顺延）。

- 工程款支付

6.1经采购方验收合格，施工方根据采购方要求提供等额有效的增值税普通发票后，采购方在15个工作日内一次性支付合同价款的97%给供应商，预留3%作为质保金，在验收合格满2年后凭施工方付款申请无息支付。

6.2履约保证金退付方式：履约保证金    万元（大写：             万元整），工程竣工验收合格后由乙方提出申请，甲方审核后15个工作日内退还100%（无息）。

6.3付款方式银行转账，账户信息如下：

户  名：

开户行：

银行账号：

6.4工程完工后经甲方验收合格、内部结算审核完成后，甲在收到乙方提供有效的增值税专用发票后5个工作日内一次性支付款项。

6.5材料涨跌幅：不予调差。

七、甲乙双方权利义务

7.1甲方的权利义务

7.1.1甲方有权对施工现场进行不定时巡查，督查乙方按要求施工，纠正乙方未按要求施工及其他违反施工相关规范行为，如乙方未按要求整改，甲方有权要求停工并拒付有关费用；

7.1.2甲方有权要求乙方对未经甲方认可而实施的隐蔽工程进行破坏性检查，如不符合要求，有权拒付相关费用；

7.1.3甲方向乙方提供施工所需的水、电等要素；

7.1.4甲方对工程质量、进度进行监督检查，及时办理变更、验收和结算。

7.2乙方的权利义务

7.2.1乙方按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务、解决由乙方负责的各项事宜；

7.2.2严格执行施工规范、安全操作规程；

7.2.3严格按照双方认可的说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录；

7.2.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护和保管；

7.2.5对竣工验收后保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费维修更换；

7.2.6乙方必须做好安全防护措施，消除事故隐患，文明施工，

安全施工，施工期间若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由乙方全部承担；

7.2.7乙方有权拒绝甲方提出的不符合现行施工技术规范的要求。

八、双方违约责任

8.1任意一方违反合同约定的，应向相对方支付合同价款5％的违约金；

8.2因甲方原因在施工过程中终止合同，甲方应结清乙方已施工部分工程费用；

8.3因乙方违反物业管理规定所造成的罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算款中扣除；

8.4因乙方施工造成甲方的物品损坏，乙方应给予修复、更换或赔偿；

8.5因乙方原因造成工程质量问题由乙方全部承担，工期不得顺延；

8.6因乙方原因造成双方人员或第三人人身和财产损失的，由乙方承担责任，并赔偿全部损失和法律责任；

九、工程施工及验收的约定

9.1在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增加项目，应以书面形式通知乙方，明确停止施工或变更增减项目的理由，工程变更（增减）项目、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施方案、增加造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和材料损耗（因变更方案废弃材料）等费用清单，甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整；

9.2工程完工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后3个工作日内组织人员进行验收。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期。

十、工程保修

10.1本工程保修责任期：本工程约定的保修期为：2年；保修范围为乙方施工的工程项目范围。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；

10.2在保修期内，乙方施工范围的内容出现质量问题，由乙方按合同要求进行维修更换，产生的费用由乙方自行承担。

十一、合同解除和终止

11.1.有下列情形之一的可以解除合同：

11.1.1甲乙双方协商一致；

11.1.2因规划调整、政策调整、不可抗力等原因导致本合同提前解除的，双方互不负违约责任；

11.1.3因一方违约致合同无法履行；

11.1.4甲方双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十二、廉洁条款

12.1双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

十三、争议解决办法

13.1甲乙双方因合同履行发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可采取（1）方式解决。

（1）向甲方所在地法院通过诉讼解决。

（2）向泸州仲裁委提请仲裁解决。

13.2采取仲裁/诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、公告费、鉴定费等。

十四、通知和送达

14.1本合同所载联系方式，是甲乙双方往来文件送达地址，也是产生纠纷后司法文书送达地址。

- 十五、其他约定

15.1本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签署补充协议。

15.2本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。具有同等法律效力，合同经双方法定代表人或授权委托代理人签章并加盖单位合同专用章后生效。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或（授权代理人）： | 法定代表人 或（授权代理人）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

# 工程廉洁协议书

为加强工程项目中的廉洁建设，规范、约束甲乙双方的行为，防止出现违法、违纪等不廉洁的问题，保护双方合法权益，经双方同意在签订合同的同时，订立本协议书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本协议条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境，旅游等提供方便等。

（四）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程监理业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在监理中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本承诺的，按管理权限，依据有关规定给予党、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；并按合同总金额的10%支付甲方违约金，数额不足人民币伍万元的按伍万元计；甲方有权解除与乙方的所有业务合同，由此所造成的的一切经济损失概由乙方承担，同时甲方有权将乙方列入甲方廉政黑名单，永久排除在甲方业务范围之外。

第五条 争议的解决

本协议履行过程中发生的争议，双方均应积极配合、调查核实并诚信遵守，否则双方均可向泸州市江阳区人民法院诉讼解决。采取诉讼方式解决争议的，违约方还应承担由此给守约方所造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、调查费、公告费、律师费等。

第六条 其他约定：本协议由双方单位的纪检监察部门或法定代表人及委托代理人负责监督。

第七条 本协议有效期为甲乙双方签署之日起至主业务合同履行完毕止。

第八条 本协议双方签字盖章即生效，一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲方：                        乙方：

法定代表人 ：                 法定代表人

或委托代理人：                或委托代理人

电话： /                       电话：  /

日期：                        日期：