采购编号：XYJTZCCG【2018】086号

弱电工程零星辅材集中定点采购项目

询

价

文

件

中国·四川·泸州

泸州市振川保安服务有限公司  编制

2018年10月

目 录

目 录	2

第一章 询价公告	3

第二章 询价须知	5

一、供应商须知附表	5

第三章 采购清单及技术参数要求	7

第四章 询价回函	8

一、报价函	8

二、 报价表	9

三、报价产品技术参数表	错误！未定义书签。

四、法定代表人授权书	14

五、供应商基本情况表	15

六、法律证明文件	16

七、承诺函	17

第五章  采购合同（草案）	18

## 第一章 询价公告

根据公司运营管理需要，我公司拟对 弱电工程零星辅材集中定点采购 项目采用 询价 方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况：

1.项目编号：XYJTZCCG【2018】086号

2.采购项目名称：弱电工程零星辅材集中定点采购

3.采购人：泸州市振川保安服务有限公司

二、资金情况：

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价：暂定11.5万元。

- 采购项目简介：

因工作需要，泸州市振川保安服务有限公司拟对弱电工程所需零星辅材进行集中定点采购，供货周期为合同生效之日起至2019年12月31日，本项目采购内容详见第三章《采购清单及技术参数要求》。

四、供应商邀请方式：

本次询价邀请在泸州兴阳投资集团有限公司网站上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

无。

六、严禁参加本次采购活动的供应商：

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式：

询价公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2018年10月26日10:00时（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

本次采购接受现场递交和电子邮箱递交的响应文件。

现场递交的响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接待。

电子邮箱递交的响应文件，必须为按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。

十、询价现场地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十一、联系方式

采购人：泸州市振川保安服务有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

联系人：吴女士

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6522694

2018年10月22日

## 第二章 询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：暂定11.5万元并且每一项的产品的报价不得超过第三章附件1：《设备材料采购清单》所列最高单价。 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 | 采购预算：暂定11.5万元并且每一项的产品的报价不得超过第三章附件1：《设备材料采购清单》所列最高单价。 超过采购预算的报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 5 | 询价回函包括但不限于 | 营业执照副本复印件；法人身份证复印件；法定代表人授权书原件或法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价有利的其他资料。 具体格式详见第四章 |
| 6 | 询价回函要求 | 按询价回函要求编写，并签字盖章。 只能一次报价，报价结果唯一。 |
| 7 | 结果确定 | 1.最低价（总价）中选，报价相同的，询价人随机抽选。 2.报价包干。 |
| 8 | 询价情况结果公告 | 询价结果在泸州兴阳投资集团有限公司网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币0万元 ； 交款方式：转账； 收款单位： 泸州市振川保安服务有限公司； 纳税人识别号：91510502572775290L； 开户行：泸州市商业银行江阳支行； 银行账号：2010900000141015； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。 |
| 10 | 履约保证金 | 金 额：成交金额的3%。 交款方式：转账或保函、担保、保证保险等国家认可的方式。 收款单位：泸州市振川保安服务有限公司； 纳税人识别号：91510502572775290L； 开户行：泸州市商业银行江阳支行； 银行账号：2010900000141015； 交款截止时间：合同签订前。 |
| 11 | 询价文件咨询 | 联系人：吴女士 联系电话：0830-6522549 |
| 12 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：吴女士 联系电话：0830-6522549 |
| 13 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在泸州兴阳投资集团有限公司网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件分别到泸州市振川保安服务有限公司领取成交通知书。 联系人：唐女士 联系电话：0830-2276572 |
| 14 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 15 | 询价截止时间 | 2018年10 月26日10:00时（北京时间） |
| 16 | 工期 | 合同有效期内按工程实际进度计划供货，供应商需在接到采购人通知后2日内完成供货，每次供货金额大于2000元时，供应商提供免费送货到采购人指定地点的服务。 |
| 17 | 询价地点 | 泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F-F02会议室） |
| 18 | 询价文件数量 | 询价文件正本一份、副本一份。 |
| 19 | 监督电话 | 0830-6522694 |

## 采购清单及技术参数要求

采购清单及技术参数详见附件

附件1：设备材料采购清单

附件2：摄像机立杆及接地设计图

注：1.供应商提供货物必须是全新的，且符合国家标准，行业标准及企业标准，如有偏差，应在行业标准规定的偏差范围内，偏差超过行业标准的，采购人有权要求停止供货或拒收。

2.供货周期为合同生效之日起至2019年12月31日。

3.合同有效期内按工程实际进度计划供货，供应商需在接到采购人通知后2日内完成供货，每次供货金额大于2000元时，供应商提供免费送货到采购人指定地点的服务。

4.本表数量为暂定数量，最终数量按照采购方实际采购并经验收合格的数量为准。每月月底供应商需提交验收单经采购人签字确认。

5.中选供应商在合同签订前需提供全部货物样品经甲方签字确认。

## 第四章 询价回函

## 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：合同有效期内按工程实际进度计划供货，供应商需在接到采购人通知后2日内完成供货，每次供货金额大于2000元时，供应商提供免费送货到采购人指定地点的服务。

8.本次询价，我方报价为：        元，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传真：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 报价表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 |  | RVV3×2.5国标 | 米 | 2800 |  |  |  |
| 2 | 电源线 |  | RVV2×1.0国标 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 音频线 |  | RVVP2×1.5国标 | 米 | 5000 |  |  |  |
| 4 | 单模光纤 |  | 单模8芯光纤国标 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 5 | 专业音响线 |  | 200芯双股无氧铜/镀锡铜金银线 | 米 | 1250 |  |  |  |
| 6 | 六类网线 |  | UTP6e 国标 | 米 | 10000 |  |  |  |
| 7 | 摄像机立杆及接线箱（附图） |  | 根据现场环境及设计图定制，含地笼、安装基础、汇集配电箱制作等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 8 | 弱电箱 |  | 壁挂，200*400*500 | 个 | 38 |  |  |  |
| 9 | 监控中心配电箱（含配电设备） |  | 定制室内型200*600*800 | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 防阻燃PVC管 |  | B级φ16 | 米 | 2000 |  |  |  |
| 11 | PVC管直接 |  | B级φ16 | 个 | 500 |  |  |  |
| 12 | PVC管圆三通 |  | B级φ16 | 个 | 200 |  |  |  |
| 13 | PVC管直三通 |  | B级φ16 | 个 | 100 |  |  |  |
| 14 | 波纹管 |  | B级φ16 | 米 | 200 |  |  |  |
| 15 | 管卡 |  | B级φ16（100个为1包） | 包 | 50 |  |  |  |
| 16 | 弯头 |  | B级φ16 | 包 | 50 |  |  |  |
| 17 | 防阻燃PVC管 |  | B级φ20 | 米 | 2500 |  |  |  |
| 18 | PVC管直接 |  | B级φ20 | 个 | 500 |  |  |  |
| 19 | PVC管圆三通 |  | B级φ20 | 个 | 200 |  |  |  |
| 20 | PVC管直三通 |  | B级φ20 | 个 | 100 |  |  |  |
| 21 | 波纹管 |  | B级φ20 | 米 | 200 |  |  |  |
| 22 | 管卡 |  | B级φ20 | 包 | 50 |  |  |  |
| 23 | 弯头 |  | B级φ20 | 包 | 50 |  |  |  |
| 24 | 防阻燃PVC管 |  | B级φ25 | 米 | 1500 |  |  |  |
| 25 | PVC管直接 |  | B级φ25 | 个 | 200 |  |  |  |
| 26 | PVC管圆三通 |  | B级φ25 | 个 | 200 |  |  |  |
| 27 | PVC管直三通 |  | B级φ25 | 个 | 100 |  |  |  |
| 28 | 波纹管 |  | B级φ25 | 米 | 500 |  |  |  |
| 29 | 管卡 |  | B级φ25 | 包 | 50 |  |  |  |
| 30 | 弯头 |  | B级φ25 | 包 | 50 |  |  |  |
| 31 | 防阻燃PVC管 |  | B级φ32 | 米 | 500 |  |  |  |
| 32 | PVC管直接 |  | B级φ32 | 个 | 200 |  |  |  |
| 33 | PVC管圆三通 |  | B级φ32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 34 | PVC管直三通 |  | B级φ32 | 个 | 50 |  |  |  |
| 35 | 波纹管 |  | B级φ32 | 米 | 100 |  |  |  |
| 36 | 管卡 |  | B级φ32 | 包 | 5 |  |  |  |
| 37 | 弯头 |  | B级φ32 | 包 | 5 |  |  |  |
| 38 | 波纹管 |  | B级φ40 | 米 | 100 |  |  |  |
| 39 | 管卡 |  | B级φ40 | 包 | 5 |  |  |  |
| 40 | 扎带（白） |  | 4*250 | 包 | 10 |  |  |  |
| 41 | 扎带（白） |  | 5*300 | 包 | 10 |  |  |  |
| 42 | 扎带（白） |  | 5*350 | 包 | 10 |  |  |  |
| 43 | 胶布 |  |  | 圈 | 50 |  |  |  |
| 44 | 槽板 |  | 24*14 | 米 | 100 |  |  |  |
| 45 | 槽板 |  | 40*60 | 米 | 100 |  |  |  |
| 46 | 空开 |  | 1P 32A | 个 | 10 |  |  |  |
| 47 | 空开 |  | 1P 63A | 个 | 10 |  |  |  |
| 48 | 空开 |  | 2P 32A | 个 | 10 |  |  |  |
| 49 | 空开 |  | 1P 35A | 个 | 30 |  |  |  |
| 50 | 漏电保护器 |  | 1P 63A | 个 | 10 |  |  |  |
| 51 | 塑料膨胀塞 |  | 6mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 52 | 塑料膨胀塞 |  | 8mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 53 | 塑料膨胀塞 |  | 10mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 54 | 木锣丝 |  | 30mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 55 | 木锣丝 |  | 50mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 56 | 木锣丝 |  | 70mm | 包 | 10 |  |  |  |
| 57 | 铁膨胀塞 |  | 8mm | 颗 | 10 |  |  |  |
| 58 | 铁膨胀塞 |  | 10mm | 颗 | 10 |  |  |  |
| 59 | 铁膨胀塞 |  | 18mm | 颗 | 10 |  |  |  |
| 60 | 法兰盘 |  | 光纤熔接配套 | 个 | 80 |  |  |  |
| 61 | 尾纤线 |  | 光纤熔接配套（3-5米） | 条 | 500 |  |  |  |
| 62 | 终端接线盒 |  | 光纤熔接配套 | 个 | 50 |  |  |  |
| 63 | 继线盒 |  | 光纤熔接配套 | 个 | 8 |  |  |  |
| 64 | 超六类水晶头 |  | 光纤熔接配套（100个为1盒） | 盒 | 20 |  |  |  |
| 65 | 插排 |  | 20孔 | 个 | 80 |  |  |  |
| 66 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表数量为暂定数量，最终数量按照采购方实际采购并经验收合格的数量为准。

- 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定综合单价价格。包括但不限于材料、人工、包装、运输、装卸、途损、税金（增值税发票报价时按3%税率，付款时根据提供的发票税率支付）、保险、保修、风险费、合理利润进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中。

- 需列明所报材料单位，例如：单位为“包”“盒”的，需标明一包（或盒）中所含数量。

- 供应商每一项的产品的报价不得超过第三章附件1：《设备材料采购清单》

- 所列最高单价，否则为无效响应。

供应商名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：      年     月     日

## 三、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职务：XXX

被授权人签字：XXX

职务：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 四、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

## 五、法律证明文件

供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

- 六、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日期：XXX年XXX月XXX日

# 第五章  采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《询价通知书》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价通知书、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、供货内容、价格及数量

1．供货内容及价格表

| 序号 | 设备及材料名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同暂定价为          元（大写：                ）。

- 本合同为固定综合单价合同，合同有效期内合同单价固定不变，任一方不得单方进行调整，否则视为违约。

- 所有价格均用人民币表示，合同单价包括但不限于材料、人工、包装、运输、装卸、途损、税金、保险、保修、风险费、合理利润进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价，此单价为乙方送货至甲方指定交货地点的一切费用。

- 表内数量为甲方全年采购暂估数量，供货量甲方工程实际进度计划，以甲方方电话或书面通知为准。甲方保留调整合同暂估数量和服务的权力，乙方的实际供货量根据实际用量分批次交货，甲方不能保证乙方的供货数量与招标数量一致，甲方保证全年使用的清单内的物品全部由乙方唯一供货。

二、交货地点

甲方指定地点。货物损毁灭失风险由乙方将货物运送至甲方指定地点并经甲方人员验收签字后转移到甲方。

- 供货方式：

- 合同有效期内按工程实际进度计划供货，供应商需在接到采购人通知后2日内完成供货，每次供货金额大于2000元时，供应商提供免费送货到采购人指定地点的服务。

四、供货时间

合同有效期内按工程实际进度计划供货，具体交货时间为接到甲方通知后   日内，如遇特殊情况双方协商解决。根据实际用量及库存数量，甲方有权随时调整乙方供货数量。

五、质量要求及技术标准

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价通知书的质量要求和技术指标与出厂标准，并提供各主要材料有关质量证明书、合格证、说明书等相关证明资料。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

六、付款方式

1．结算方式：货到经甲方验收合格，每月（或季）度结算一次。

2．结算金额：按合同固定综合单价，乘以经双方确认的实际供货量。

3．每次付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票（专用增值税发票）及凭证资料进行支付结算。

七、履约保证金

1．乙方将￥           元（大写：人民币           元）汇入甲方指定的银行帐户作为履约保证金，期间不计算利息。

2．在合同执行过程中如发生扣除履约保证金，扣除后乙方必须在下月补充交纳足额的履约金，合同方能继续有效，否则甲方将中止合同。

3．本合同签订生效后7日内，乙方未将履约保证金全额汇入甲方指定的银行帐户上的，甲方将中止合同。

4．本合同终止后7日内，甲方将履约保证金全额无息汇入乙方指定的银行帐户上。

八、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之五的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过60天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天的违约金；逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，乙方还应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付违约金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方在合同履行过程中，发生违反本合同条款，造成甲方生产、经营损失的，乙方应给予甲方经济损失等同的赔偿，同时甲方有权解除合同；

（4）乙方供应能力必须满足每批供应量，即使已签订合同，若出现不按所要求的数量供应或质量下降，除按合同条款的有关规定执行外，甲方有权随时中止合同的权利。

（5）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之五向甲方支付违约金。

（6）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、不可抗力

双方或任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行协议时，双方不承担责任。但遇不可抗力一方应在不可抗力发生后24小时内时以书面方式向对方通报情况说明并出具相关单位的证明材料，否则，应赔偿由此给对方造成的损失。

十、通知

1．甲乙双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递的方式发出。如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所或通讯联络地视为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件方式发送，则应在发送后视为送达。

2．甲乙双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起3个工作日内将变更后的通讯地址和账号以书面形式通知对方。变更方不履行通知义务，应对由此造成的一切后果承担法律责任。

十一、争议解决办法

1．在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交甲方所在地法院处理。

2．在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

3．本合同联系地址也是甲乙双方发生纠纷司法文书送达地址。

十二、其他

1．本合同在乙方向甲方支付履约保证金、双方法定代表人或授权委托人签字、盖公章之日起生效。本合同有效期为合同生效之日起至2019年12月31日，合同期满在新合同未签订之前，经双方协商后本合同顺延生效三个月，在其约定的合同期限内继续有效。

2.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

3.本合同双方应加盖骑缝章。

4.本合同一式陆份，自双方签章后生效。甲方三份、乙方三份。

5.本合同项下联系方式为司法文书送达地址。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

联系方式：                         联系方式：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日